# 固体材料弹性性能测试记录单

本实验室所用的固体材料弹性性质测试仪是基于共振原理测试固体材料的弹性性能，包括杨氏模量、剪切模量和泊松比。样品要求：（1）长方形片状，其长宽高比例为20:5:1，建议尺寸60×15×3；（2）圆柱形试样只能测试弹性模量；（3）样品尺寸加工精度尽可能高，确保尺寸量取的准确性；（3）需称量样品质量。

委托人信息：

姓名：__________________          单位：_______________________

电话：_____________ email：_______________________日期：

测量结果

样品编号___主要成分__________，其它成分_______，估计模量：________GPa；试样尺寸：长方形___×___×___（圆形Φ___×___），质量______g。

|  | E/GPa | G/GPa | υ | 内耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 |  |  |  |  |
| No.2 |  |  |  |  |
| No.3 |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |

样品编号___主要成分__________，其它成分_______，估计模量：_________GPa；试样尺寸：长方形___×___×___（圆形Φ___×___），质量___  ___g。

|  | E/GPa | G/GPa | υ | 内耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 |  |  |  |  |
| No.2 |  |  |  |  |
| No.3 |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |

操作者：_________  测试时间：___________