# 材料热膨胀测试记录单

本实验室采用德国耐驰（Netzsch）DIL-402C型热膨胀仪测量材料的线膨胀行为，传感器精度为1.25nm；加热温度达到1680℃（采用Al2O3炉管、Al2O3样品支架、推杆以及B型热电偶），最高可达2000℃（需配合使用石墨炉管、石墨样品支架、推杆以及钨铼热电偶）。样品规格为Φ4×25、Φ6×25、Φ8×25三种（或与此尺寸相当的矩形试样），并要求两端面与长轴有较高的垂直度。

委托人信息：

姓名：__________________          单位：_______________________

电话：_____________ email：_______________________日期：

待测试样信息：

主要成分______________，其它成分______________，其中易挥发元素_______；材料熔点（软化点）______________，毒性 _____________。是否与Al2O3或石墨反应：__  ___（非常重要！！）。试样形状：圆形Φ___×___（长方形___×___×___）。样品个数：               。

测量要求：

样品编号        温度范围________，升温速率____℃/min，降温速率____

样品编号        温度范围________，升温速率____℃/min，降温速率____

测试目的：

（）热膨胀系数：

（）软化点（玻璃材料）

（）烧结步骤

（）其它：__________________

测试结果提交形式：

（）打印曲线；

（）拷贝（需自带存储介质）；

（）发送至电子邮箱；

其它需要说明的事宜：_________________________________________________
_______________________________________________________________。

测试记录（包括基线测试，升温曲线情况，其它测试过程中出现的特殊情况）：
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________。

测试日期：

操作人姓名：