# DSC/DTA-TG测试记录单

本实验室采用德国耐驰公司生产的DSC404F3差示扫描量热仪，STA449F3 DTA-TG同步热分析仪测试样品材料的热重和热流随温度变化的数据。设备采用双炉体结构，其中石墨炉最高加热温度为2000℃，碳化硅炉最高加热温度1550℃；钢丝炉-180℃~800℃；铑丝炉最高加热温度为1600℃。所用传感器包括钨铼支架（2000℃max），S型支架（1600℃max），K型支架（-180℃~800℃）。

委托人信息：

姓名：__________________          单位：_______________________

电话：_____________ email：_______________________日期：

待测试样信息：

主要成分______________，其它成分______________，其中易挥发元素_______；材料熔点（软化点）______________，毒性 _____________。是否与Al2O3反应：_____；是否与钨（W）反应：_____；是否与石墨反应：_____；是否与铂反应：    。试样特征：               。样品个数：

测量要求：

样品编号        温度范围________，升温速率____℃/min，其它要求（气氛？样品量？）：

测试目的：

（）热流曲线

（）热重曲线

（）比热Cp

（）其它：__________________

测试结果提交形式：

（）打印曲线；

（）拷贝（需自带存储介质）；

（）发送至电子邮箱；

其它需要说明的事宜（加热过程中可能的物理化学反应、样品的热加工过程）：

测试记录（包括基线测试，升温曲线情况，其它测试过程中出现的特殊情况）：